2024-2025人工智能学院-自动检测技术真题

一、选择:

较难选项（其他的没提到的都比较基础）：

涡流传感器的性质？有源还是无源？

哪一款传感器不可以非接触测量？

电感传感器的性质？可不可以测静态？

热敏/光敏电阻电阻-温度特性是线性的吗？温度升高电阻怎么变？

没有运用到传感器融合原理的技术是？

系统误差和偶然误差的概念、应用场景辨析？系统误差可以通过多次读数减小吗？偶然误差可以通过求正态分布消除吗？仪器没有校正是偶然误差吗？

二、简答:

1.当电位器式传感器的h随x变化时，推导R随x变化的公式。

2.推导电感式传感器采用差分如何减小非线性度。

3.计算题，热电偶的四大定律，具体数字计算。

4.电容式传感器测加速度的实例图分析原理。

5.光电传感器里面的比色高温测量，根据图分析原理。

三、设计:

分别设计一款接触式和非接触式转速测量传感器，画图分析。