测加速度：

电位器式传感器

应变片式传感器

变压器式传感器

电容式传感器

压电式传感器

测轴心轨迹：

轨迹仪（涡流式传感器）

电容式振动位移传感器

测位移：

电位器式传感器

变压器式传感器

电容式传感器

霍尔式传感器

光栅式传感器（光电传感器一种）

电容式振动位移传感器

测压力：

电位器式压力传感器

电位器式膜盒压力传感器

应变片式（压力）传感器

应变片式（扭矩）传感器

自感式传感器

变压器式传感器

电容传感器

霍尔式传感器

测转速：

磁电感应式传感器

脉冲式光电传感器

测速度：

脉冲式光电传感器（天幕靶：飞行速度测定）

磁电感应式传感器（振动速度）

超声波流速传感器

测温度：

模拟式光电传感器

热电式传感器（热电偶（高温）、热电阻（中低温）、热敏电阻（需标定））

测湿度：

微波湿度传感器

（湿敏电阻/电容）

测物料：

电容式料位传感器

微波液位计（声波传感器）

超声波物位传感器

测振动：

磁电感应式传感器（振动速度）

电容式振动位移传感器（振动位移）

功能性光纤传感器（振幅调制）

测流量：

超声波流量传感器

测计数/有无：

光电式传感器

霍尔传感器